Таблицы № П.1.4.

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН-1, СН-11 и НН МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск

 млн. кВт.ч.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Показатели | План на 2013 год |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 183,650 | 173,800 | 73,967 | 166,371 | 93,645 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 173,800 | 173,800 | 64,117 | 99,151 |  |
|  | СН-1 | 9,850 |  | 9,850 | 67,22 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 93,645 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптовогорынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи-заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 20,422 | 1,703 | 1,065 | 6,721 | 10,933 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,12 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 11,67 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен-ные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 163,228 | 8,826 | 5,682 | 66,012 | 82,708 |
| 4.1. | в т.ч.собственным потребителям | 158,938 | 8,826 | 4,802 | 62,602 | 82,708 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центрупитания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 4,29 |  | 0,880 | 3,410 |  |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Горэлектросети» Е. В. Миронов

Таблица № П.1.5.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения

 МВт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Показатели  | План на 2013год |
| Всего  | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 28,316 | 26,873 | 11,932 | 25,616 | 14,435 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 26,873 | 26,873 | 10,489 | 14,836 |  |
|  | СН-1 | 1,443 |  | 1,443 | 10,78 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 14,435 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптовогорынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 3,149 | 0,263 | 0,172 | 1,035 | 1,679 |
|  | то же в % | 11,12 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 11,63 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 25,167 | 1,360 | 0,875 | 10,176 | 12,756 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 24,213 | 1,360 | 0,875 | 9,980 | 11,998 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 0,954 |  | 0,196 | 0,758 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

 Директор МУП «Горэлектросети» Е.В.Миронов

 Таблицы № П.1.4.

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН-1, СН-11 и НН МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск

 млн. кВт.ч.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Показатели | Факт за 2013 год |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 182,726 | 173,412 | 72,520 | 165,406 | 92,126 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 173,412 | 173,412 | 63,206 | 99,969 |  |
|  | СН-1 | 9,314 |  | 9,314 | 65,437 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 92,126 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптовогорынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи-заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 20,889 | 1,699 | 1,044 | 6,683 | 11,463 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,43 | 0,98 | 1,44 | 4,04 | 12,44 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен-ные и хозяйственные нужды | 0,356 | 0,356 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 161,481 | 8,180 | 6,040 | 66,598 | 80,663 |
| 4.1. | в т.ч.собственным потребителям | 155,633 | 8,180 | 4,790 | 62,003 | 80,660 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центрупитания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 5,848 |  | 1,250 | 4,595 | 0,003 |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Горэлектросети» Е. В. Миронов

Таблица № П.1.5.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения

 МВт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Показатели  |  Факт за 2013год |
| Всего  | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 24,665 | 23,412 | 9,064 | 15,942 | 12,709 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 23,412 | 23,412 | 7,811 | 7,831 |  |
|  | СН-1 | 1,253 |  | 1,253 | 8,111 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 12,709 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптовогорынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,817 | 0,229 | 0,127 | 0,644 | 1,817 |
|  | то же в % | 11,42 | 0,98 | 1,40 | 4,04 | 14,30 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды | 0,048 | 0,048 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 21,800 | 1,103 | 0,814 | 8,991 | 10,892 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 21,013 | 1,103 | 0,645 | 8,373 | 10,892 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 0,787 |  | 0,169 | 0,618 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

 Директор МУП «Горэлектросети» Е.В.Миронов

Таблицы № П.1.4.

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН-1, СН-11 и НН МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск

 млн. кВт.ч.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Показатели | План на 2014 год |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 181,550 | 171,648 | 72,961 | 164,735 | 91,954 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 171,648 | 171,648 | 63,059 | 98,625 |  |
|  | СН-1 | 9,902 |  | 9,902 | 66,110 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 91,954 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптовогорынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи-заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 20,170 | 1,620 | 1,210 | 6,133 | 11,207 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,11 | 0,94 | 1,66 | 3,72 | 12,19 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен-ные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 161,380 | 8,300 | 5,616 | 66,717 | 80,747 |
| 4.1. | в т.ч.собственным потребителям | 156,301 | 8,300 | 4,821 | 62,435 | 80,745 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центрупитания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 5,079 |  | 0,795 | 4,282 | 0,002 |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Горэлектросети» Е. В. Миронов

Таблица № П.1.5.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск

 МВт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Показатели  | План на 2014год |
| Всего  | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 25,296 | 24,016 | 10,596 | 22,749 | 12,819 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 24,016 | 24,016 | 9,316 | 13,176 |  |
|  | СН-1 | 1,280 |  | 1,280 | 9,573 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 12,819 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптовогорынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,81 | 0,248 | 0,153 | 0,919 | 1,490 |
|  | то же в % | 11,11 | 1,03 | 1,44 | 4,04 | 11,62 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 22,49 | 1,347 | 0,778 | 9,037 | 11,328 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 21,680 | 1,347 | 0,618 | 8,387 | 11,328 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 0,810 |  | 0,160 | 0,650 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

 Директор МУП «Горэлектросети» Е.В.Миронов