Таблицы  № П.1.4.

Баланс  электрической  энергии  по  сетям  ВН,  СН-1, СН-11 и НН     МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

млн.  кВт.ч.

| п.п. | Показатели | Факт 2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 178,086 | 170,293 | 71,133 | 163,822 | 91,323 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 170,293 | 170,293 | 63,340 | 98,159 |  |
|  | СН-1 | 7,793 |  | 7,793 | 65,663 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 91,323 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи- заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 20,340 | 1,669 | 1,024 | 6,721 | 10,926 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,42 | 0,98 | 1,44 | 4,10 | 12,0 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен- ные и хозяйственные нужды | 0,188 | 0,188 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 157,558 | 6,937 | 4,445 | 65,779 | 80,397 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 151,463 | 6,937 | 4,445 | 59,69 | 80,391 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 6,095 |  |  | 6,089 | 0,006 |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Таблица  № П.1.5.

# Электрическая  мощность  по  диапазонам  напряжения   МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

| п.п. | Показатели | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 24,419 | 23,352 | 8,8860 | 15,606 | 12,789 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 23,352 | 23,352 | 7,819 | 7,467 |  |
|  | СН-1 | 1,0668 |  | 1,067 | 8,139 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 12,789 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,7830 | 0,230 | 0,108 | 0,673 | 1,772 |
|  | то же в % | 11,40 | 0,98 | 1,22 | 4,31 | 13,86 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды | 0,0261 | 0,0261 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 21,610 | 0,945 | 0,609 | 8,969 | 11,087 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей | 20,773 | 0,945 | 0,609 | 8,133 | 11,086 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 0,8370 |  |  | 0,836 | 0,001 |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

МВт