Таблицы  № П.1.4.

Баланс  электрической  энергии  по  сетям  ВН,  СН-1, СН-11 и НН     МУП «Горэлектросети»  МО г.Железногорск

млн.  кВт.ч.

| п.п. | Показатели | Факт 2018 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть . ВСЕГО | 176,513 | 169,121 | 74,383 | 161,326 | 83,485 |
| 1.1. | из смежной сети , всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 169,121 | 169,121 | 66,991 | 92,462 |  |
|  | СН-1 | 7,392 |  | 7,392 | 68,864 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 83,485 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл.энергии от других органи- заций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 19,491 | 1,6574 | 1,0711 | 6,5633 | 10,1994 |
|  | то же в % (п.1.1./п. 1.3.) | 11,04 | 0,98 | 1,6 | 4,07 | 12,22 |
| 3. | Расход электроэнергии на производствен- ные и хозяйственные нужды | 0,219 | 0,219 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 156,803 | 7,7922 | 4,4476 | 71,2775 | 73,2858 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенные к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Сальдо переток в сопределенные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Горэлектросети»                                                                 Е. В. Миронов

Таблица  № П.1.5.

Электрическая  мощность  по  диапазонам  напряжения

МВт

| п.п. | Показатели | Факт 2018 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 23,634 | 22,631 | 9,272 | 16,215 | 11,424 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 22,631 | 22,631 | 8,269 | 7,054 |  |
|  | СН-1 | 1,003 |  | 1,003 | 9,161 |  |
|  | СН-11 |  |  |  |  | 11,424 |
| 1.2. | от электростанции ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 2,607 | 0,222 | 0,119 | 0,654 | 1,612 |
|  | то же в % | 11,03 | 0,98 | 1,28 | 4,03 | 14,11 |
| 3. | Мощность на производственые и хозяйственные нужды | 0,029 | 0,029 |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 20,998 | 1,042 | 0,595 | 9,549 | 9,812 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собствен-ных потребителей |  |  |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребите-лей оптового рынка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации |  |  |  |  |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы |  |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  |  |  |  |

Директор  МУП «Горэлектросети»                                                                                               Е.В.Миронов