ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 5 Февраль - 0 Март - 2 Апрель - 6 Май - 3 Июнь - 2 Июль - 5 Август - 3 Сентябрь - 2 Октябрь - 1 Ноябрь - 0 Декабрь - 0 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.18 г  по 31.03.18 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06.07.18 14ч.58мин. | П/СТ №46 Яч. №12 | Аварийное отключение во время сильной грозы | 06.07.18г. 15ч.12мин | 00ч.14мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.01.18 г. 23ч.55мин. | РП - №11 Яч.№14 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 04.01.18г. 00ч.40 мин. | 00ч.45мин. |
| 2. | 14.01.18 г. 13ч.57мин. | П/СТ №15 Яч.№3 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 14.01.18г. 14ч.30мин. | 00ч.33мин. |
| 3. | 20.01.18г. 17ч.36мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 20.01.18г. 19ч.05мин. | 01ч.29мин. |
| 4. | 20.01.18г. 17ч.36мин. | П/СТ №15 Яч.№8 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 20.01.18г. 19ч.42мин | 02ч.06мин. |
| 5. | 30.01.18г. 14ч.24мин. | П/СТ-№16 Яч.№44 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 30.01.18г. 15ч.25мин. | 01ч.01мин. |
| 6. | 07.03.18г. 00ч.58мин. | ЦРП-10 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 07.03.18г. 01ч.56мин. | 00ч.58мин. |
| 7. | 27.03.18г. 23ч.10мин. | ЦРП-12 Яч. №3 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 28.03.18г. 01ч.00мин. | 01ч.50мин. |
| 8. | 05.04.18г. 14ч.17мин. | П/СТ №15 Яч.№7 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 05.04.18г. 14ч.37мин. | 00ч.20мин. |
| 9. | 05.04.18г. 16ч.47мин. | ЦРП-12 Яч.№5 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 05.04.18г. 17ч.49мин. | 01ч.02мин. |
| 10. | 05.04.18г. 20ч.00мин. | РП-11 Яч.№19 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 05.04.18г. 20ч.15мин. | 00ч.15мин. |
| 11. | 08.04.18г. 10ч.15мин. | ТП-12/5 РУ-0,4кВ Фидер №3 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 08.04.18г. 11ч.15мин. | 01ч.00мин. |
| 12. | 15.04.18г. 07ч.25мин. | П/СТ №48 Яч. №30 | На повреждении кабель 6кв (старение изоляции) | 05.04.18г. 14ч.37мин. | 07ч.12мин. |
| 13. | 15.04.18г. 22ч.35мин. | П/СТ №16 Яч.№5 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 16.04.18г. 00ч.40мин. | 02ч.05мин. |
| 14. | 15.05.18г. 08ч.00мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 15.05.18г. 09ч.04мин. | 01ч.04мин. |
| 15. | 20.05.18г. 02ч.50мин. | П/СТ №16 Яч.№39 | На повреждении кабели 10кВ-2шт.(старение изоляции) | 20.05.18г. 05ч.30мин. | 02ч.40мин. |
| 16. | 28.05.18г. 16ч.56мин. | П/ст №16 Яч.№40 | На повреждении кабель 6 кВ (старение изоляции) | 28.05.18г. 18ч.08мин. | 01ч.12мин. |
| 17. | 05.06.18г. 10ч.35мин. | ЦРП №12 Яч.18 | На повреждении кабели 10 кВ-2 шт.(порваны сторонней организацией) | 05.06.18г. 11ч.09мин. | 34 мин. |
| 18. | 15.06.18г. 13ч.15 мин | П/СТ №46 Яч.12 | На повреждении кабель 6кв (старение изоляции) | 15.06.18г. 14ч.05 мин. | 50 мин. |
| 19. | 06.07.18г. 14ч.18мин. | ЦРП-10 Яч. №18 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 06.07.18г. 15ч.55мин. | 01ч.37мин. |
| 20. | 10.07.18г. 22ч.25мин. | ТП-2/2 РУ-0,4кВ Фидер №7 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 11.07.18г. 09ч.25мин | 11ч.00мин |
| 21. | 19.07.18г. 23ч.47мин. | П/СТ №16 Яч. №5;23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 20.07.18г. 00ч.55мин. | 01ч.08мин. |
| 22. | 23.07.18г. 11ч.25мин. | П/СТ №16 Яч. №4 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 23.07.18г. 12ч.20мин. | 00ч.55мин. |
| 23. | 29.08.18г. 03ч.15мин. | П/СТ №16 Яч. №5 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 23.08.18г. 04ч.43мин. | 01ч.28мин. |
| 24. | 30.08.18г. 19ч.25мин. | П/СТ №15 Яч. №15 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 30.08.18г. 20ч.05мин. | 00ч.40мин. |
| 25. | 31.08.18г. 08ч.15мин. | П/СТ №46 Яч. №12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 31.08.18г. 09ч.00мин | 00ч.45мин. |
| 26. | 18.09.18г. 15ч.30мин. | ЦРП №12 Яч.№18 | На повреждении кабель 10кВ сторонней органи- зации | 18.09.18г. 16ч.04мин. | 00ч34мин. |
| 27. | 30.09.18г. 14ч.40мин. | П/СТ №16 Яч. №20 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 30.09.18г. 15ч.55мин. | 01ч.15мин. |
| 28. | 04.10.18г. 01ч.09мин. | П/СТ №46 Яч. №1 | На повреждении кабель 6кВ (сторонней организации) | 04.10.18г. 03ч.49мин. | 02ч.40мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 12  месяцев     2018 год.

| № год | Аварийных отключений |
| --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2018 | 1 | 28 | 0 |

В период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 1  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» - 1   шт.

-   сторонних организаций     -           0   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  28  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -  26   шт.

-   сторонних организаций               -  2     шт.

3. повреждение электрооборудования – 0  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 0 шт.

-   сторонних организаций               - 0  шт.

Общее время отключения составило - 50 час  17  мин.

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 47 часов 03  минуты

-   по причине сторонних организаций                - 3 часа 14 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.