ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 1 Февраль - 0 Март - 1 Апрель - 0 Май - 0 Июнь - 0 Июль - 0 Август - 0 Сентябрь - 0 Октябрь - 0 Ноябрь - 0 Декабрь - 0 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.24 г  по 01.03.24 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.01.24 г. 09ч.04мин. | П/ст-№16 обесточения на ВЛ-110 кВ «Заводская-1» и ВЛ-110 «Заводская-2» | По причине сторонней организацией | 03.01.24 г. 12ч.47мин. | 03ч.43мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.03.24 г. 15ч.15мин | ТП-10/2 РУ-0,4кВ фидер.№1 | В ВРУ-0,4 кВ. жилого дома попала кошка | 20.03.24 г. 16ч.10мин | 55мин. |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 3  месяца     2024 год.

| № год | Аварийных отключений |
| --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |

В период с 01.01.2024 года по 31.03.2024 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 1  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -    шт.

-   сторонних организаций     -           1   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  0 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   0 шт.

-   сторонних организаций               -  0   шт.

3. повреждение электрооборудования – 1  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 0 шт.

-   сторонних организаций               - 1  шт.

Общее время отключения составило – 4 час  38 минут

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 0 час    0 минут

-   по причине сторонних организаций                - 04 часов 38 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.