«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Горэлектросети»

________________    Е.В.Миронов

«______»________________ 20  г.

ПОРЯДОК

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям

МУП «Горэлектросети»

Настоящий порядок определён в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861.

- Для заключения Договора об осуществлении технологического присоединения Заявитель направляет заявку, установленной формы в ПТС МУП «Горэлектросети».

- ПТС принимает заявку, готовит технические условия и договор на технологическое присоединение в течении:

- 15 дней(со дня получения заявки) для заявителей –

а) юридических лиц и ИП с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно;

б) физических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно;

- 20 дней(со дня получения заявки) для заявителей –

а) юридических лиц и ИП с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 150 кВт включительно;

- 10 дней(со дня получения заявки) –  в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств.

- ПТС направляет проект Договора в 2-х экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору Заявителю для рассмотрения и подписания.

- Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения  подписанного МУП «Горэлектросети» проекта договора и направляет в указанный срок один экземпляр  в МУП «Горэлектросети».

- После получения подписанного договора сетевой организацией, обе стороны приступают к выполнению мероприятий, определённых техническими условиями.

- По окончании выполнения работ, Заявитель направляет в МУП «Горэлектросети» уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных пунктом  85 Правил технологического присоединения.

- Представитель МУП «Горэлектросети» совместно с Заявителем (его представителем) проводят проверку выполнения технических условий согласно разделу IX Правил технологического присоединения (п.п. 82-91) и составляют  «Акт о выполнении технических условий (осмотра, обследования электроустановки)».

- После составления Акта о выполнении ТУ МУП «Горэлектросети» производит фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») и совместно с приглашённым представителем энергоснабжающей организации составляют акт ввода в работу прибора учёт электроэнергии.

- После выполнения работ по фактическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям представители МУП «ГЭС» и Заявителя составляют следующие документы:

-  Акт об осуществлении технологического присоединения.

10.  МУП  «Горэлектросети»  в  течение  2  рабочих  дней  со дня подписания акта об

осуществлении технологического  присоединения  направляет копии указанных

актов  в  адрес  энергосбытовой  организации  с  которой  у  Заявителя  заключён

договор электроснабжения (купли-продажи электроэнергии).

Главный инженер                                                        С.А.Шляга